Komunikat z dnia 25.11.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA PLACÓW, UTWARDZENIE TERMINALA NA STACJI KOLEJOWEJ  ZAMOŚĆ – BORTATYCZE

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 04.11.2019 r. oraz 13.11.2019 roku, wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej  Zamość – Bortatycze” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii prawnych pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania.

Pytanie 1 z dnia 04.11.2019:

Biorąc pod uwagę fakt  że prace budowlane związane z rzeczowym przetargiem prowadzone będą w czasie pracy terminala, ze względów technicznych okres realizacji całości zadania może wydłużyć się do 6 miesięcy. Czy możliwa jest wypłata wynagrodzenia w miesięcznych transzach, na podstawie częściowych protokołów odbioru robót oraz częściowych faktur VAT z terminem płatności 30 dni?.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i publikuje skorygowaną treść Załącznika 6 - Wzór umowy.

Pytanie 2 z dnia 13.11.2019:

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia j.w prosimy o podanie klasy betonu – podbudowa pod kostkę brukową – poz. 11 przedmiaru, oraz załączenie Specyfikacji Technicznych dla wszystkich wymaganych robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i pragnie odpowiedzieć, iż w przypadku poz. 11 przedmiaru - podbudowa pod kostkę brukową, wymaganą klasą betonu jest C8/10. Zamawiający do zapytania publikuje Załącznik 8 i 9 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznika 6 - Wzór umowy

Załącznik 8 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - beton.

Załącznik 9 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – kostka brukowa.